## 1 (hidden)
SEC # | Description | GROUP CODE
8111001 | CABLE,PWR,600V/1KV,CU,1C,35MM2,XLPE | 1010101001
8111002 | CABLE,PWR,600V/1KV,CU,1C,120MM2,XLPE | 1010101002
8111003 | CABLE,PWR,600V/1KV,CU,1C,185MM2,XLPE | 1010101003
8111014 | CABLE,PWR,1KV,AL,1C,800/2.6MM2,XPLE,PVC- | 1010101004
8111005 | CABLE,PWR,600V/1KV,AL,4C,70MM2,XLPE | 1010101005
8111006 | CABLE,PWR,600V/1KV,AL,4C,185MM2,XLPE,UN | 1010101006
8111007 | CABLE,PWR,600V/1KV,AL,4C,300MM2,XLPE | 1010101007
8113005 | CABLE,PWR,15KV,CU,1C,50/16MM2,XLPLE,UARM | 1010102001
8113004 | CABLE,PWR,15KV,AL,3C,70/16MM2,XPLE,ARM | 1010102002
8113010 | CABLE,PWR,15KV,AL,3C,500/35MM2,XPLE,ARM | 1010102003
8114004 | CABLE,PWR,15KV,AL,3X500/35MM2,XLPE/LLDPE | 1010102003
8113009 | CABLE,PWR,36KV,CU,1C,50/16MM2,XPLE,UARM | 1010103001
8113006 | CABLE,PWR,36KV,CU,1C,500/35MM2,XPLE,UARM | 1010103002
8113007 | CABLE,PWR,36KV,CU,3C,240/35MM2,XPLE,ARM | 1010103003
8114005 | CABLE,PWR,36KV,AL,3X400/35MM2,XLPE/LLDPE | 1010103004
8121001 | JOINT KIT,STR,1KV,4X70MM2,AL,UAR | 1010201001
8121099 | JOINT KIT,STR,PM,1KV,4X70MM2,AL | 1010201001
8121002 | JOINT KIT,STR,1KV,4X185MM2,AL,UAR | 1010201002
8121100 | JOINT KIT,STR,PM,1KV,4X185MM2,AL | 1010201002
8121003 | JOINT KIT,STR,1KV,4X300MM2,AL,UAR | 1010201003
8121101 | JOINT KIT,STR,PM,1KV,4X300MM2,AL | 1010201003
8121007 | JOINT KIT,STR,15KV,3X70/16MM2,AL,AR | 1010202001
8121105 | JOINT KIT,STR,PM,15KV,3X70/16MM2,AL,AR | 1010202001
8121142 | JOINT KIT,STR,HS,15KV,3X500/35MM2,AL,AR | 1010202002
8121150 | JOINT KIT,STR,PM,15KV,3X500/35MM2,AL,AR | 1010202002
8121172 | JOINT KIT,C/R,15KV,3CX185-500,CU-AL ARM | 1010202003
8121173 | JOINT KIT,C/R,15KV,3CX300-500,AL ARM | 1010202004
8121171 | JOINT KIT,C/R,15KV,3CX300-500,CU-AL ARM | 1010202005
8121170 | JOINT KIT,C/R,15KV,3CX500,AL ARM | 1010202006
8121016 | JOINT KIT,TRANS,15KV,3X185-300SQMM,CU | 1010202007
8121114 | JOINT KIT,TRANS,PM,15KV,3X185-300,CU | 1010202007
8121015 | JOINT KIT,TRANS,15KV,3X185/35MM2,AL | 1010202008
8121113 | JOINT KIT,TRANS,PM,15KV,3X185-300,CU-AL | 1010202008
8121155 | JOINT KIT,TRANS,HS,15KV,185-500/35MM2,BM | 1010202009
8121156 | JOINT KIT,TRANS,PM,15KV,185-500/35MM2,BM | 1010202009
8121149 | JOINT KIT,TRANS,HS,15KV,300-500/35MM2,BM | 1010202010
8121153 | JOINT KIT,TRANS,PM,15KV,300-500/35MM2,BM | 1010202010
8121157 | JOINT KIT,TRANS,HS,15KV,500-300/35MM2,AL | 1010202011
8121158 | JOINT KIT,TRANS,PM,15KV,500-300/35MM2,AL | 1010202011
8121056 | JOINT KIT,STR,36KV,1X500/35MM2,CU,UAR | 1010203001
8121130 | JOINT KIT,STR,PM,36KV,500/35MM2,CU | 1010203001
8121058 | JOINT KIT,STR,36KV,3X240/35MM2,CU,AR | 1010203002
8121131 | JOINT KIT,STR,PM,36KV,3X240/35MM2,CU,AR | 1010203002
8121179 | SPLICE KIT:CABLE,PM,I/D,STR,36KV,3PH,AL | 1010203003
8121181 | JOINT KIT,C/R,36KV,3CX400/35–3CX240X35 | 1010203004
8121180 | JOINT KIT,TRANS,PM,36KV,3CX400/35–3CX240 | 1010203005
8121008 | TERM KIT,STR,1KV,4X70MM2,AL | 1010301001
8121106 | TERM KIT,STR,PM,1KV,4X70MM2,AL | 1010301001
8121009 | TERM KIT,STR,1KV,4X185MM2,AL | 1010301002
8121107 | TERM KIT,STR,PM,1KV,4X185MM2,AL | 1010301002
8121010 | TERM KIT,STR,1KV,4X300MM2,AL | 1010301003
8121108 | TERM KIT,STR,PM,1KV,4X300MM2,AL | 1010301003
8121042 | TERM KIT,STR,15KV,1X50/16MM2,CU | 1010302001
8121121 | TERM KIT,ST,PM,15KV,50/16MM2,CU,I/D | 1010302001
8121014 | TERM KIT,STR,15KV,3X70/16MM2,AL | 1010302002
8121112 | TERM KIT,STR,PM,15KV,3X70/16MM2,AL,AR/I | 1010302002
8121143 | TERM KIT,STR,HS,15KV,3X500/35MM2,AL,O/D | 1010302003
8121151 | TERM KIT,STR,PM,15KV,3X500/35MM2,AL,O/D | 1010302003
8121148 | TERM KIT,STR,HS,15KV,3X500/35MM2,AL,I/D | 1010302004
8121152 | TERM KIT,STR,PM,15KV,3X500/35MM2,AL,I/D | 1010302004
8121043 | TERM KIT,RT,15KV,1X50/16MM2,CU | 1010302005
8121122 | TERM KIT,RT,PM,15KV,50/16MM2,CU,I/D | 1010302005
8121037 | ELBOW,EC,15KV,400A,1X50/16MM2 | 1010302005
8121045 | TERM KIT,RT,15KV,3X70/16MM2,AL | 1010302006
8121123 | TERM KIT,RT,PM,15KV,3X70/16MM2,AL,I/D | 1010302006
8121040 | ELBOW,EC,15KV,400A,3X70/16MM2 | 1010302006
8121154 | TERM KIT,HS,RT,15KV,3X500/35MM2,AL,I/D | 1010302007
8121159 | TERM KIT,PM,RT,15KV,3X500/35MM2,AL,I/D | 1010302007
8121144 | TERM KIT,L,15KV,600A,3X500MM2,AL,XLPE,AR | 1010302007
8121036 | TERM KIT,STR,36KV,1X50/16MM2,CU,I/D | 1010303001
8121120 | TERM KIT,STR,PM,36KV,50/16MM2,CU,AR,I/D | 1010303001
8121018 | TERM KIT,STR,36KV,1X50/16MM2,CU,O/D | 1010303002
8121115 | TERM KIT,STR,PM,36KV,50/16MM2,CU,O/D | 1010303002
8121061 | TERM KIT,STR,36KV,1X500/35MM2,CU,I/D | 1010303003
8121134 | TERM KIT,STR,PM,36KV,500/35MM2,CU,I/D | 1010303003
8121060 | TERM KIT,STR,36KV,1X500/35MM2,CU,O/D | 1010303004
8121133 | TERM KIT,STR,PM,36KV,500/35MM2,CU,O/D | 1010303004
8121066 | TERM KIT,STR,36KV,3X240/35MM2,CU,I/D | 1010303005
8121137 | TERM KIT,STR,PM,36KV,3X240/35MM2,CU,AR/I | 1010303005
8121065 | TERM KIT,STR,36KV,3X240/35MM2,CU,AR/O | 1010303006
8121136 | TERM KIT,STR,PM,36KV,3X240/35MM2,CU,AR/O | 1010303006
8121178 | TERM KIT,STR,PM,36KV,3X400/35MM2 AL,I/D | 1010303007
8121186 | TERM KIT,STR,PM,36KV,3X400MM2,AL/LLDPE,O | 1010303008
8121028 | TERM KIT,RT,36KV,1X50/16MM2,CU | 1010303009
8121117 | TERM KIT,RT,PM,36KV,50/16MM2,CU,I/D | 1010303009
8121139 | ELBOW,EC,36KV,630A,1X50/16MM2,CU,XLPE | 1010303009
8121064 | TERM KIT,RT,36KV,1X500/35MM2,CU | 1010303010
8121135 | TERM KIT,RT,PM,36KV,500/35MM2,CU,I/D | 1010303010
8121187 | ELBOW,EC,36KV,630A,1X500 MM2,CU,XLPE | 1010303010
8121067 | TERM KIT,RT,36KV,3X240/35MM2,CU | 1010303011
8121138 | TERM KIT,RT,PM,36KV,3X240/35MM2,CU,AR/I | 1010303011
8121141 | ELBOW,EC,36KV,630A,3X240/35MM2,CU,XLPE | 1010303011
8121182 | ELBOW,EC,36KV,630A,3X400/35MM2,AL, LLDPE | 1010303012
8121169 | TERM KIT:CBL,PLUGIN,1250A,36KV,1X500SQMM | 1010304001
8121166 | TERM KIT:CBL,PLUGIN,800A,36KV,3X240SQMM | 1010304002
8121168 | TERM KIT:CBL,PLUGIN,1250A,36KV,3X240SQMM | 1010304003
8121177 | TERM KIT:CBL,PLUGIN,800A,36KV,3X400 SQMM | 1010304004
8121176 | TERM KIT:CBL,PLUGIN,1250A,36KV,3X400 SQM | 1010304005
8312001 | PILLAR,DIST,LV,400A,800X310X830MM | 1010401001
8312002 | BASE,PILLAR DIST LV,GLASS REINF | 1010401002
8312003 | PILLAR,DIST,LV,GLASS REINF,400A,W/O BASE | 1010401003
8318100 | PANEL,DIST,OD,AL,800A,4CK,2MCCB 400A | 1010402001
8318101 | PANEL,DIST,OD,AL,800A MAIN C.B | 1010402002
8311001 | PANEL,DIST,1600A,4-400A CB | 1010402003
8311007 | PANEL,EP,8CKT,6-400ACB,OD | 1010402003
8315001 | PANEL,ELEC PWR,DIST,OD,1600A,400/230V | 1010402003
8315003 | PANEL,ELEC PWR,DIST,ID,1600A,400/230V | 1010402003
8317116 | PANEL,DIS,OD,AL,400/230V,8CK,6MCCB400A | 1010402003
8318103 | PANEL,DIST,OD,AL,1600A,8CK,6MCCB 400A | 1010402003
8314001 | PANEL,DIST,1600A W/1.8X0.55X1.9M | 1010402004
8316001 | DELETED:USE,908317117,8 SEP, 2020 | 1010402004
8317117 | PANEL,DIST,OD,AL,1600A,400/230V | 1010402004
8318102 | PANEL,DIST,OD,AL,1600A MAIN C.B | 1010402004
8317122 | PANEL,DIS,OD,AL,400/230V,10CK,8MCCB400A | 1010402005
8318104 | PANEL,DIST,OD,AL,2500A,10CK,8MCCB 400A | 1010402005
8314003 | PANEL,DIST,3000A W/ 2X0.55X1.9M | 1010402006
8317118 | PANEL,DIST,OD,AL,3000A,400/230 | 1010402006
8318105 | PANEL,DIST,OD,AL,2500A MAIN C.B | 1010402006
8311003 | PANEL,DIST,3000A,6-400A CB | 1010402007
8311009 | PANEL,DIST,OUTDOOR,3000A,12-400A CB | 1010402007
8315002 | PANEL,ELEC PWR,DIST,OD,3000A,400/230V | 1010402007
8316002 | PANEL,ELEC PWR,DIST,OD,3000A,400/230V CB | 1010402007
8317120 | PANEL,DIS,OD,AL,400/230V,12CK,10MCCB400A | 1010402007
8311011 | PANEL,DIST,OUTDOOR,4000A,14-400A CB | 1010402008
8317113 | PANEL,DIS,OD,AL,230/133V,14CK,12MCCB400A | 1010402008
8314005 | PANEL,DIST,4000A W/2.5X0.65X1.9M | 1010402009
8317114 | PANEL,DIST,OD,AL,4000A,230/133V | 1010402009
8511033 | TFMR,PD,300KVA,13.8KX400/231V,95KVB | 1010501001
8511035 | TFMR,PD,300KVA,13.8-11KX400/231V,95KVB | 1010501001
8512037 | TFMR,PD,300KVA,13.8KV,400/230V,95KVBL | 1010501001
8512038 | TFMR,PD,300KVA,13.8KV,400/230V,110KVBL | 1010501001
8512040 | TFMR,PD,300KVA,13.8-11KX400/230V,110KVBL | 1010501001
8513012 | TFMR,PD,300KVA,13.8-11KX400/230V,110KVAL | 1010501001
8513005 | TFMR,PD,300KVA,13.8KX400/230V,110KVB,AL | 1010501001
8511034 | TFMR,PD,300KVA,13.8KX231/133V,95KVB | 1010501002
8511036 | TFMR,PD,300KVA,13.8-11KX231/133V,95KVB | 1010501002
8511134 | TFMR,PD,300KVA,13.8KX231/133V,110KVB | 1010501002
8514010 | TFMR,PD,300KVA,13.8-11KX400/230/133V,AL | 1010501002
8514005 | TFMR,PD,300KVA,13.8KX400/230/133V,110KAL | 1010501002
8511025 | TFMR,PD,300KVA,33KX400/231V,170KVB | 1010501003
8512033 | TFMR,PD,300KVA,33KX400/230V,200KVBL | 1010501003
8512034 | TFMR,PD,300KVA,33KX400/230V,170KVBL | 1010501003
8513020 | TFMR,PD,300KVA,33KX400/230V,200KVB,AL | 1010501003
8511026 | TFMR,PD,300KVA,33KX231/133V,170KVB | 1010501004
8511126 | TFMR,PD,300KVA,33KX231/133V,200KVB | 1010501004
8514015 | TFMR,PD,300KVA,33KX400/230/133V,200KV,AL | 1010501004
8511037 | TFMR,PD,500KVA,13.8KX400/231V,95KVB | 1010502001
8511039 | TFMR,PD,500KVA,13.8-11KX400/231V,95KVB | 1010502001
8512045 | TFMR,PD,500KVA,13.8KV,400/230V,95KVBL | 1010502001
8512046 | TFMR,DIST,PD,500KVA,13.8KV,400/230V | 1010502001
8512048 | TFMR,PD,500KVA,13.8-11KX400/230V,110KVBL | 1010502001
8513015 | TFMR,PD,500KVA,13.8-11KX400/230V,110KVAL | 1010502001
8513007 | TFMR,PD,500KVA,13.8KX400/230V,110KVB,AL | 1010502001
8511038 | TFMR,PD,500KVA,13.8KX231/133V,95KVB | 1010502002
8511040 | TFMR,PD,500KVA,13.8-11KX231/133V,95KVB | 1010502002
8511138 | TFMR,PD,500KVA,13.8KX231/133V,110KVB | 1010502002
8514011 | TFMR,PD,500KVA,13.8-11KX400/230/133V,AL | 1010502002
8514007 | TFMR,PD,500KVA,13.8KX400/230/133V,110KAL | 1010502002
8511027 | TFMR,PD,500KVA,33KX400/231V,170KVB | 1010502003
8512041 | TFMR,PD,500KVA,33KX400/230V,200KVBL | 1010502003
8512042 | TFMR,PD,500KVA,33KX400/230V,170KVBL | 1010502003
8513022 | TFMR,PD,500KVA,33KX400/230V,200KVB,AL | 1010502003
8511028 | TFMR,PD,500KVA,33KX231/133V,170KVB | 1010502004
8511128 | TFMR,PD,500KVA,33KX231/133V,200KVB | 1010502004
8514017 | TFMR,PD,500KVA,33KX400/230/133V,200KV,AL | 1010502004
8511059 | TFMR,PD,500KVA,34.5KX400/231V,170KVB | 1010502005
8512044 | TFMR,PD,500KVA,34.5KX400/230V,170KVBL | 1010502005
8513028 | TFMR,PD,500KVA,34.5KX400/230V,170KVB,AL | 1010502005
8511060 | TFMR,PD,500KVA,34.5KX231/133V,170KVB | 1010502006
8514022 | TFMR,PD,500KVA,34.5KX400/230/133V,170KAL | 1010502006
8511041 | TFMR,PD,1MVA,13.8KX400/231V,95KVB | 1010503001
8511043 | TFMR,PD,1MVA,13.8-11KX400/231V,95KVB | 1010503001
8512053 | TFMR,PD,1MVA,13.8KV,400/230V,95KVBL | 1010503001
8512054 | TFMR,PD,1MVA,13.8KV,400/230V,110KVBL | 1010503001
8512056 | TFMR,PD,1MVA,13.8-11KX400/230V,110KVBL | 1010503001
8513009 | TFMR,PD,1MVA,13.8-11KX400/230V,110KVB,AL | 1010503001
8513002 | TFMR,PD,1MVA,13.8KX400/230V,110KVB,AL | 1010503001
8511042 | TFMR,PD,1MVA,13.8KX231/133V,95KVB | 1010503002
8511044 | TFMR,PD,1MVA,13.8-11KX231/133V,95KVB | 1010503002
8511142 | TFMR,PD,1MVA,13.8KX231/133V,110KVB | 1010503002
8514008 | TFMR,PD,1MVA,13.8-11KX400/230/133V,AL | 1010503002
8514002 | TFMR,PD,1MVA,13.8KX400/230/133V,110KV,AL | 1010503002
8511029 | TFMR,PD,1MVA,33KX400/231V,170KVB | 1010503003
8511129 | TFMR,PD,1MVA,33KX400/231V,200KVB | 1010503003
8512049 | TFMR,DIST,PD,1MVA,33KV,400/230V,200KV | 1010503003
8512050 | TFMR,PD,1MVA,33KX400/230V,170KVBL | 1010503003
8513017 | TFMR,PD,1MVA,33KX400/230V,200KVB,AL | 1010503003
8511030 | TFMR,PD,1MVA,33KX231/133V,170KVB | 1010503004
8511130 | TFMR,PD,1MVA,33KX231/133V,200KVB | 1010503004
8514013 | TFMR,PD,1MVA,33KX400/230/133V,200KVB,AL | 1010503004
8511061 | TFMR,PD,1MVA,34.5KX400/231V,170KVB | 1010503005
8512052 | TFMR,PD,1MVA,34.5KX400/230V,170KVBL | 1010503005
8513024 | TFMR,PD,1MVA,34.5KX400/230V,170KV,AL | 1010503005
8511062 | TFMR,PD,1MVA,34.5KX231/133V,170KVB | 1010503006
8514019 | TFMR,PD,1MVA,34.5KX400/230/133V,170KV,AL | 1010503006
8511045 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8KX400/231V,95KVB | 1010504001
8511047 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8-11KX400/231V,95KVB | 1010504001
8512061 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8KV,400/230V,95KVBL | 1010504001
8512062 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8KV,400/230V,110KVBL | 1010504001
8512064 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8-11KX400/230V,110KVBL | 1010504001
8513010 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8-11KX400/230V,110KVAL | 1010504001
8513003 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8KX400/230V,110KVB,AL | 1010504001
8511046 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8KX231/133V,95KVB | 1010504002
8511048 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8-11KX231/133V,95KVB | 1010504002
8511146 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8KX231/133V,110KVB | 1010504002
8514009 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8-11KX400/230/133V,AL | 1010504002
8514003 | TFMR,PD,1.5MVA,13.8KX400/230/133V,110KAL | 1010504002
8511031 | TFMR,PD,1.5MVA,33KX400/231V,170KVB | 1010504003
8512057 | TFMR,PD,1.5MVA,33KX400/230V,200KVBL | 1010504003
8512058 | TFMR,PD,1.5MVA,33KX400/230V,170KVBL | 1010504003
8513018 | TFMR,PD,1.5MVA,33KX400/230V,200KVB,AL | 1010504003
8511032 | TFMR,PD,1.5MVA,33KX231/133V,170KVB | 1010504004
8514023 | TFMR,PD,1.5MVA,33KX400/230/133V,200KV,AL | 1010504004
8511063 | TFMR,PD,1.5MVA,34.5KX400/231V,170KVB | 1010504005
8512060 | TFMR,PD,1.5MVA,34.5KX400/230V,170KVBL | 1010504005
8513025 | TFMR,PD,1.5MVA,34.5KX400/230/133V,170KAL | 1010504005
8561004 | TFMR,U/S,500KVA,13.8KV,400/231V,2CB | 1010601001
8561104 | TFMR,U/S,500KVA,13.8/11KV-400/231V | 1010601001
8563005 | TFMR,U/S,500KVA,13.8KV,400/230V,2CB | 1010601001
8563007 | TFMR,U/S,500KVA,13.8-11KV,400/230V,2CB | 1010601001
8567032 | TFMR,U/S,500KVA,AL,13.8KV,400/230V,2CB | 1010601001
8569100 | TFMR,U/S,500KVA,13.8KV,400/230V,4CK,2MCC | 1010601001
8561204 | TFMR,U/S,500KVA,13.8KV,400/231V,800A | 1010601002
8561212 | TFMR,U/S,500KVA,13.8/11KV,400/231V | 1010601002
8563006 | TFMR,U/S,500KVA,13.8KV,400/230V,800A | 1010601002
8563008 | TFMR,U/S,500KVA,13.8-11KV,400/230V,800A | 1010601002
8567031 | DELETED:USE,908569107,2020 NOV 06 | 1010601002
8569107 | TFMR,U/S,500KVA,AL,13.8KV,400/230V,800A | 1010601002
8561003 | TFMR,U/S,500KVA,13.8KV-231/133V | 1010601003
8561103 | TFMR,U/S,500KVA,13.8/11KV-231/133V | 1010601003
8567018 | TFMR,U/S,500KVA,AL,13.8KV,400/231/133V,6 | 1010601003
8561203 | TFMR,U/S,500KVA,13.8KV,231/133V | 1010601004
8561211 | TFMR,U/S,500KVA,13.8/11KV,231/133V | 1010601004
8567022 | TFMR,U/S,500KVAAL,13.8KV,400/231/133V,16 | 1010601004
8567034 | TFMR,U/S,500 KVA,33K,400/230V,2CB,ALVDP | 1010601005
8569108 | TFMR,U/S,500KVA,33KV,400/230V,4CK,2MCCB | 1010601005
8567033 | TFMR,U/S,500KVA,33KV,400/230V,800A,ALVDP | 1010601006
8569109 | TFMR,U/S,500KVA,AL,33KV,400/230V,800AMAI | 1010601006
8567054 | TFMR,UNIT SUB,500KVA,AL,33KV,400/231/133 | 1010601007
8567051 | TFMR,UNIT SUB,500KVA,AL,33KV,400/231/133 | 1010601008
8567040 | TFMR,U/S,500 KVA,34.5/33K,400/230V,2CB | 1010601009
8569110 | TFMR,U/S,500KVA,34.5-33KV,400/230V,4C,2M | 1010601009
8567039 | TFMR,U/S,500KVA,34.5/33KV,400/230V,800A | 1010601010
8569111 | TFMR,U/S,500KVA,AL,34.5/33KV,400/230V,80 | 1010601010
8561006 | TFMR,U/S,1MVA,13.8KV,400/231V | 1010602001
8561106 | TFMR,U/S,1MVA,13.8/11KV,400/231V | 1010602001
8563009 | TFMR,UNIT SUB,1MVA,13.8KV,400/230V,60HZ | 1010602001
8563011 | TFMR,U/S,1MVA,13.8-11KV,400/230V,6CB | 1010602001
8567026 | TFMR,U/S,1MVA,AL,13.8KV,400/230V,6CB | 1010602001
8569114 | TFMR,U/S,1MVA,13.8KV,400/230V,8CK,6MCCB | 1010602001
8561206 | TFMR,U/S,1MVA,13.8KV,400/231V | 1010602002
8561214 | TFMR,U/S,1MVA,13.8/11KV,400/231V | 1010602002
8563010 | TFMR,U/S,1MVA,13.8KV,400/230V,1600ACB | 1010602002
8563012 | TFMR,U/S,1MVA,13.8-11KV,400/230V,1600ACB | 1010602002
8567025 | TFMR,U/S,1MVA,AL,13.8KV,400/230V,1600A | 1010602002
8569115 | TFMR,U/S,1000KVA,AL,13.8KV,400/230V,1600 | 1010602002
8561005 | TFMR,U/S,1MVA,13.8KV,231/133V | 1010602003
8561105 | TFMR,U/S,1MVA,13.8/11KV,231/133V | 1010602003
8567019 | TFMR,U/S,1MVA,AL,13.8KV,400/231/133V,10 | 1010602003
8561205 | TFMR,U/S,1MVA,13.8KV,231/133V,3000A | 1010602004
8561213 | TFMR,U/S,1MVA,13.8/11KV,231/133V | 1010602004
8567023 | TFMR,U/S,1MVAAL,13.8KV,400/231/133V,30 | 1010602004
8567036 | TFMR,U/S,1MVA,33K,400/230V,6CB,ALVDP | 1010602005
8569116 | TFMR,U/S,1MVA,33KV,400/230V,8CK,6MCCB | 1010602005
8567035 | TFMR,U/S,1MVA,33KV,400/230V,1600A,ALVDP | 1010602006
8569117 | TFMR,U/S,1000KVA,AL,33KV,400/230V,1600AM | 1010602006
8567055 | TFMR,UNIT SUB,1MVA,AL,33KV,400/231/133V, | 1010602007
8567052 | TFMR,UNIT SUB,1MVA,AL,33KV,400/231/133V, | 1010602008
8567042 | TFMR,U/S,1MVA,34.5/33K,400/230V,6CB,LVDP | 1010602009
8569113 | TFMR,U/S,1MVA,34.5-33KV,400/230V,8CK,6MC | 1010602009
8567041 | TFMR,U/S,1MVA,34.5/33KV,400/230V,1600A | 1010602010
8569112 | TFMR,U/S,1000KVA,AL,34.5-33KV,400/230V,1 | 1010602010
8561008 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8KV,400/231V | 1010603001
8561108 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8/11KV,400/231V | 1010603001
8563013 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8KV,400/230V,8CB | 1010603001
8563015 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8-11KV,400/230V,8CB | 1010603001
8567028 | TFMR,U/S,1.5MVA,AL,13.8KV,400/230V,8CB | 1010603001
8569105 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8KV,400/230V,10CK,8MC | 1010603001
8561208 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8KV,400/231V | 1010603002
8561216 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8/11KV,400/231V | 1010603002
8563014 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8KV,400/230V,2.5KACB | 1010603002
8563016 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8-11KV,400/230V,2.5KA | 1010603002
8567027 | TFMR,U/S,1.5MVA,AL,13.8KV,400/230V,2500A | 1010603002
8569104 | TFMR,U/S,1500KVA,AL,13.8KV,400/230V,2500 | 1010603002
8561007 | DELETED:USE,908567020,5/10/2020 | 1010603003
8561107 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8/11KV,231/133V | 1010603003
8567020 | TFMR,U/S,1.5MVAAL,13.8KV,400/231/133V,12 | 1010603003
8561207 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8KV,231/133V | 1010603004
8561215 | TFMR,U/S,1.5MVA,13.8/11KV,231/133V | 1010603004
8567024 | TFMR,U/S,1.5MVAAL,13.8KV,400/231/133V,40 | 1010603004
8567038 | TFMR,U/S,1.5MVA,33K,400/230V,8CB,ALVDP | 1010603005
8569103 | TFMR,U/S,1.5MVA,33KV,400/230V,10CK,8MCCB | 1010603005
8567037 | TFMR,U/S,1.5MVA,33K,400/230V,2.5KA,ALVDP | 1010603006
8569102 | TFMR,U/S,1500KVA,AL,33KV,400/230V,2500AM | 1010603006
8567056 | TFMR,UNIT SUB,1.5MVA,AL,33KV,400/231/33V | 1010603007
8567053 | TFMR,UNIT SUB,1.5MVA,AL,33KV,400/231/133 | 1010603008
8567044 | TFMR,U/S,1.5MVA,34.5/33K,400/230V,8CB | 1010603009
8569101 | TFMR,U/S,1.5MVA,34.5-33KV,400/230V,10C,8 | 1010603009
8567043 | TFMR,U/S,1.5MVA,34.5/33K,400/230V,2.5KA | 1010603010
8569106 | TFMR,U/S,1500KVA,AL,34.5/33KV,400/230V,2 | 1010603010
8321012 | RMU,SF6,13.8KV,400A,CB,3WAY,NON-EXT,OTDR | 1010701001
8321108 | SWGR,RMU,13.8KV,400/200A,2LB+1CB,95KVB,O | 1010701001
8327004 | RMU,SF6,33KV,400A,CB,3WAY,NON-EXT,OTDR | 1010701002
8321014 | RMU,SF6,13.8KV,400A,CB,4WAY,3L+1C,N-E,OT | 1010702001
8327005 | RMU,SF6,33KV,400A,CB,4WAY,3L+1C,N-E,OTDR | 1010702002
8321016 | RMU,SF6,13.8KV,400A,CB,4WAY,2L+2C,N-E,OT | 1010703001
8327006 | RMU,SF6,33KV,400A,CB,4WAY,2L+2C,N-E,OTDR | 1010703002
8322005 | RMU,MET,SF6INSL,13.8KV,95KV,2SW+1CB,400A | 1010801001
8322007 | RMU,METERED,SF6 INSLT,13.8KV,2SW+1CB | 1010801001
8325002 | RMU,MET,SF6INSL,13.8KV,95KV,2SW+1CB,630A | 1010801002
8322003 | RMU,METERED,SF6 INSLT,33KV,200KV,2SW+1CB | 1010801003
8322001 | RMU,MET,SF6 INSL,33KV,170KV,2SW+1CB,400A | 1010801003
8325001 | RMU, METERED,SF6 INSLT, 36KV, 2SW+1CB | 1010801004
8326001 | RMU, METERED,SF6 INSLT, 34.5KV, 2SW+1CB | 1010801005
8322006 | RMU,MET,SF6INSL,13.8KV,95KV,3SW+1CB,400A | 1010802001
8322008 | RMU,METERED,SF6 INSLT,13.8KV,3SW+1CB | 1010802001
8322004 | RMU,METERED,SF6 INSLT,33KV,200KV,3SW+1CB | 1010802002
8322002 | RMU,MET,SF6 INSL,33KV,170KV,3SW+1CB,400A | 1010802002
8342031 | FUSE,POWER,17.5KV,31.5A | 1019901001
8342032 | FUSE,POWER,17.5KV,50A | 1019901002
8342033 | FUSE,POWER,17.5KV,80A | 1019901003
8342034 | FUSE,PWR,17.5KV,100A,FE | 1019901004
8342035 | FUSE.POWER,17.5KV,125A | 1019901005
8342036 | FUSE,HI-RUPTURE CAP,CRMC,500V,200A,KBLD | 1019901006
8501007 | TFMR,CT,LV,1500/5A,10VA,SOLID CORE | 1019902001
8501107 | TFMR,CT,LV,1500/5A,10VA,SPLIT CORE | 1019902002
8501008 | TFMR,CT,LV,3000/5A,10VA,SOLID CORE | 1019902003
8501108 | TFMR,CT,LV,3000/5A,10VA,SPLIT CORE | 1019902004
8501009 | TFMR,CT,LV,4000/5A,10VA,SOLID CORE | 1019902005
8501109 | TFMR,CT,LV,4000/5A,10VA,SPLIT CORE | 1019902006
8121076 | BOOT,STR,15KV,1X50/16MM2,CU,XLPE | 1019903001
8121077 | BOOT,STR,15KV,3X70/16MM2,AL,XLPE | 1019903002
8121147 | BOOT,STR,HS,15KV,3X500/35MM2,AL,XLPE,AR | 1019903003
8121083 | BOOT,STR,36KV,1X50/16MM2,CU,XLPE | 1019903004
8121080 | BOOT,INSUL,CABLE-BUSHING,STR,36KV | 1019903005
8121081 | BOOT,STR,36KV,3X240/35MM2,CU,XLPE | 1019903006
8121183 | BOOT,STR,36KV,3CX400/35 MM2 | 1019903007
8121017 | CAP,CBL END,1KV,4X70-185MM2,AL,XLPE/PVC | 1019904001
8121019 | CAP,CBL END,1KV,4X300-3X185/35MM2,AL | 1019904002
8121020 | CAP,CBL END,15KV,1X50/16MM2,CU,XLPE,UARM | 1019904003
8121023 | CAP,CBL END,15KV,3X70/16-1X500/35MM2,AL | 1019904004
8121022 | CAP,CBL END,15KV,3X300/35MM2,CU/AL,XLPE | 1019904005
8121024 | CAP,CBL END,36KV,3X240MM2,XLPE,ARM | 1019904006
8121184 | CAP,CBL END,3CX400 MM2,36 KV, AL, LLDPE | 1019904007
8121029 | SLEEVE,REPAIR,1KV,4X70-185MM2,1500MM | 1019905001
8121031 | SLEEVE,REPAIR,1KV,4X300MM2,XLPE/PVC,1500 | 1019905002
8121026 | SLEEVE,REPAIR,3X185-240/35MM2,XLPE,ARM | 1019905003
8121032 | SLEEVE,REPAIR,15KV,1X50MM2,1500MM LG | 1019905004
8121025 | SLEEVE,REPAIR,36KV,1X500/35MM2,XLPE,UARM | 1019905005
8121035 | SLEEVE,REPAIR,15KV,3X70/16-3X185/35MM2 | 1019905006
8121034 | SLEEVE,REPAIR,15KV,3X300/35MM2,1500MM LG | 1019905007
8121145 | SLEEVE,RPR,HS,15KV,3X500/35MM2,AL,XLPE | 1019905008
8386000 | INDICATOR,FAULT,SMART,110TO240VACVOLT | 1019906001
8381000 | INDICATOR,FAULT,AUTOMATIC RESET,25/50A | 1019906001
8372001 | MCCB750VAC,400A,220/127&380/220V,W/O KEY | 1019907001
8112050 | CABLE,PWR,600V/1KV,QUADRUPLEX,3X50+1X50 | 1020101001
8112120 | CABLE,PWR,600V/1KV,QUADRUPLEX,3X120MM2 | 1020101002
8101001 | COND,BR,ACSR,QUAIL (2/0 AWG),6AL,1ALWLD | 1020102001
8101002 | COND,BR,ACSR,MERLIN(336.4MCM)18AL,170MM2 | 1020102002
8201001 | POLE,PWR,DIST,OC10,STL,10M LG | 1020201001
8201007 | POLE,PWR,DIST,OC10SFS,STL,10M LG | 1020201002
8201003 | POLE,PWR,DIST,OC13S,STL,13MM LG | 1020201003
8201009 | POLE,PWR,DIST,OC13SFS,STL,13MM LG | 1020201004
8201004 | POLE,PWR,DIST,OC14S,STL,14M LG | 1020201005
8201005 | POLE,PWR,DIST,OC14D,STL,14M LG | 1020201006
8201010 | POLE,PWR,DIST,OC14SFS,STL,14M LG | 1020201007
8201006 | POLE,PWR,DIST,OC15S/D,STL,15M LG | 1020201008
8201011 | POLE,PWR,DIST,OC15SFS,STL,15M LG | 1020201009
8201014 | POLE,SP,PWR,DIST,OC18S/D,STL,18M LG | 1020201010
8201012 | POLE,SP,PWR,DIST,OC23S/D,STL,23M LG | 1020201011
8201013 | POLE,SP,PWR,DIST,OC29S/D,STL,29M LG | 1020201012
8203012 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP10 | 1020202001
8203011 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP10SFS | 1020202002
8203016 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP13S | 1020202003
8203013 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP13SFS | 1020202004
8203017 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP14S | 1020202005
8203018 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP14D | 1020202006
8203014 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP14SFS | 1020202007
8203019 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP15S/D | 1020202008
8203015 | POLE,PWR,DISTRIBUTION, CP15SFS | 1020202009
8202032 | BAND,POLE,100WDX12TH,106MMDIA A/F,HDGS | 1020301001
8202086 | BAND,POLE,100WDX12TH,166MMDIA A/F,HDGS | 1020301002
8202213 | BAND,POLE,100WDX12THMM,190MMDIA A/F,HDGS | 1020301003
8202088 | BAND,POLE,100WDX12TH,210MMDIA A/F,HDGS | 1020301004
8202214 | BAND,POLE,100WDX12THMM,234MMDIA A/F,HDGS | 1020301005
8202087 | BAND,POLE,100WDX12TH,242MMDIA A/F,HDGS | 1020301006
8202256 | BAND,POLE,SP,TYPE1,100WDX12THK,222MM A/F | 1020301007
8202254 | BAND,POLE,SP,TYPE1,100WDX12THK,231MM A/F | 1020301008
8202255 | BAND,POLE,SP,TYPE1,100WDX12THK,252MM A/F | 1020301009
8202253 | BAND,POLE,SP,TYPE1,100WDX12THK,270MM A/F | 1020301010
8202252 | BAND,POLE,SP,TYPE1,100WDX12THK,294MM A/F | 1020301011
8202251 | BAND,POLE,SP,TYPE1,100WDX12THK,317MM A/F | 1020301012
8202250 | BAND,POLE,SP,TYPE1,100WDX12THK,330MM A/F | 1020301013
8202249 | BAND,POLE,SP,TYPE2,100WDX12THK,297MM A/F | 1020301014
8202248 | BAND,POLE,SP,TYPE-2,100WDX12THK,312MM A/ | 1020301015
8202202 | GRIP,GUY,PREF,GS,840MM LG,65 KN,YELLOW | 1020302001
8202188 | GRIP,GUY,PREF,GS,940MM LG,101 KN,RED | 1020302002
8202290 | GRIP,GUY,PREF,GS,1400MM LG,155.7KN,BLACK | 1020302003
8202269 | THIMBLE,HEAVY-DUTY GUY,GS,15.9MM GROOVE | 1020303001
8202069 | THIMBLE,GUY,GS,50X22X80X3MM,8MM RAD | 1020303002
8202208 | WIRE,GUY,STL,9.8MM DIA,7/3.25MM,65KN,LH | 1020304001
8202195 | WIRE,GUY,STL,12MM DIA,7/4MM,101KN,LH | 1020304002
8202291 | WIRE,GUY,STL,14.48MM DIA,7W,155.7KN UTS, | 1020304003
8202040 | PLATE,ANCHOR,GS,450 MM SQ X 6 MM TH | 1020305001
8202205 | PLATE,ANCHOR,GS,450X450X6MM,18MM HOLE | 1020305001
8202207 | PLATE,ANCHOR,GS,450X450X10MM,22MM HOLE | 1020305002
8202041 | PLATE,ANCHOR,GS,650SQMM X 10MM TH | 1020305003
8202204 | PLATE,ANCHOR,GS,450X450X10MM,26MM HOLE | 1020305003
8202266 | PLATE,ANCHOR,GS,450X450X12MM,26MM HOLE | 1020305004
8202267 | PLATE,ANCHOR,GS,450X450X12MM,34MM HOLE | 1020305005
8202206 | ROD,ANCHOR,GS,16MM,2500MM,ADJUSTABLE | 1020306001
8202215 | ROD,ANCHOR,GS,19MM,2500MM,ADJ | 1020306002
8202216 | ROD,ANCHOR,GS,19MM,2500MM,TWIN,ADJ | 1020306003
8202271 | ROD,ANCHOR,GS,24MM,2500MM,ADJ | 1020306004
8202203 | ROD,ANCHOR,GS,24MM,2500MM,TWIN,ADJ | 1020306005
8202270 | ROD,ANCHOR,GS,32MM,2500MM,TWIN,ADJ | 1020306006
8202055 | SHACKLE,ANCHOR,FSTL,22MM,16MM DIA,45KN | 1020307001
8202193 | GUARD,GUY,PVC-YELLOW,51MMWDX2440MMLG | 1020308001
8313009 | CABINET,LV,200A,PMT,200A MCB | 1020401001
8313004 | CABINET,LV,400A,FOR PMT,2 MCB OF 200A | 1020401002
8313010 | CABINET,LV,400A,PMT,2X200A MCB | 1020401002
8313008 | CABINET,LV,800A,FOR PMT,4 MCB OF 200A | 1020401003
8313013 | CABINET,LV,600A,PMT,3X200A MCB | 1020401003
8313011 | CABINET,LV,300A,PMT,300A MCB | 1020401004
8313012 | CABINET,LV,400A,PMT,400A MCB | 1020401005
8511013 | TFMR,PL,100KVA,13.8KX400/231V,95KVB | 1020501001
8511015 | TFMR,PL,100KVA,13.8-11KX400/231V,95KVB | 1020501001
8512013 | TFMR,PL,100KVA,13.8KV,400/230V,95KVBL | 1020501001
8512014 | TFMR,PL,100KVA,13.8KV,400/230V,110KVBL | 1020501001
8512016 | TFMR,PL,100KVA,13.8-11KX400/230V,110KVBL | 1020501001
8513008 | TFMR,PL,100KVA,13.8-11KX400/230V,110KVAL | 1020501001
8513001 | TFMR,PL,100KVA,13.8KX400/230V,110KVB,AL | 1020501001
8511014 | TFMR,PL,100KVA,13.8KX231/133V,95KVB | 1020501002
8511016 | TFMR,PL,100KVA,13.8-11KX231/133V,95KVB | 1020501002
8511114 | TFMR,PL,100KVA,13.8KX231/133V,110KVB | 1020501002
8514001 | TFMR,PL,100KVA,13.8KX400/230/133V,110KAL | 1020501002
8511003 | TFMR,PL,100KVA,33KX400/231V,170KVB | 1020501003
8512009 | TFMR,PL,100KVA,33KX400/230V,200KVBL | 1020501003
8512010 | TFMR,PL,100KVA,33KX400/230V,170KVBL | 1020501003
8513016 | TFMR,PL,100KVA,33KX400/230V,200KVB,AL | 1020501003
8511004 | TFMR,PL,100KVA,33KX231/133V,170KVB | 1020501004
8511104 | TFMR,PL,100KVA,33KX231/133V,200KVB | 1020501004
8514012 | TFMR,PL,100KVA,33KX400/230/133V,200KV,AL | 1020501004
8511051 | TFMR,PL,100KVA,34.5KX400/231V,170KVB | 1020501005
8512012 | TFMR,PL,100KVA,34.5KX400/230V,170KVBL | 1020501005
8513023 | TFMR,PL,100KVA,34.5KX400/230V,170KVB,AL | 1020501005
8511052 | TFMR,PL,100KVA,34.5KX231/133V,170KVB | 1020501006
8514018 | TFMR,PL,100KVA,34.5KX400/230/133V,170KAL | 1020501006
8511017 | TFMR,PF,200KVA,13.8KX400/231V,95KVB | 1020502001
8511019 | TFMR,PF,200KVA,13.8-11KX400/231V,95KVB | 1020502001
8512021 | TFMR,PF,200KVA,13.8KV,400/230V,95KVBL | 1020502001
8512022 | TFMR,PF,200KVA,13.8KV,400/230V,110KVBL | 1020502001
8512024 | TFMR,PF,200KVA,13.8-11X400/230V,110KVBL | 1020502001
8513011 | TFMR,PF,200KVA,13.8-11KX400/230V,110KVAL | 1020502001
8513004 | TFMR,PF,200KVA,13.8KX400/230V,110KVB,AL | 1020502001
8511018 | TFMR,PF,200KVA,13.8KX231/133V,95KVB | 1020502002
8511118 | TFMR,PF,200KVA,13.8KX231/133V,110KVB | 1020502002
8514004 | TFMR,PF,200KVA,13.8KX400/230/133V,110KAL | 1020502002
8511005 | TFMR,PF,200KVA,33KX400/231V,170KVB | 1020502003
8512017 | TFMR,PF,200KVA,33KX400/230V,200KVBL | 1020502003
8512018 | TFMR,PF,200KVA,33KX400/230V,170KVBL | 1020502003
8513019 | TFMR,PF,200KVA,33KX400/230V,200KVB,AL | 1020502003
8511006 | TFMR,PF,200KVA,33KX231/133V,170KVB | 1020502004
8511106 | TFMR,PF,200KVA,33KX231/133V,200KVBIL | 1020502004
8514014 | TFMR,PF,200KVA,33KX400/230/133V,200KV,AL | 1020502004
8511053 | TFMR,PF,200KVA,34.5KX400/231V,170KVB | 1020502005
8512020 | TFMR,PF,200KVA,34.5KX400/230V,170KVBL | 1020502005
8513026 | TFMR,PF,200KVA,34.5KX400/230V,170KVB,AL | 1020502005
8511054 | TFMR,PF,200KVA,34.5KX231/133V,170KVB | 1020502006
8514020 | TFMR,PF,200KVA,34.5KX400/230/133V,170KAL | 1020502006
8511021 | TFMR,PF,300KVA,13.8KX400/231V,95KVB | 1020503001
8511023 | TFMR,PF,300KVA,13.8-11KX400/231V,95KVB | 1020503001
8512029 | TFMR,PF,300KVA,13.8KV,400/230V,95KVBL | 1020503001
8512030 | TFMR,PF,300KVA,13.8KV,400/230V,110KVBL | 1020503001
8512032 | TFMR,PF,300KVA,13.8-11KX400/230V,110KVBL | 1020503001
8513013 | TFMR,PF,300KVA,13.8-11KX400/230V,110KVAL | 1020503001
8513006 | TFMR,PF,300KVA,13.8KX400/230V,110KVB,AL | 1020503001
8511022 | TFMR,PF,300KVA,13.8KX231/133V,95KVB | 1020503002
8511122 | TFMR,PF,300KVA,13.8KX231/133V,110KVB | 1020503002
8514006 | TFMR,PF,300KVA,13.8KX400/230/133V,110KAL | 1020503002
8511007 | TFMR,PF,300KVA,33KX400/231V,170KVB | 1020503003
8512025 | TFMR,PF,300KVA,33KX400/230V,200KVBL | 1020503003
8512026 | TFMR,PF,300KVA,33KX400/230V,170KVBL | 1020503003
8513021 | TFMR,PF,300KVA,33KX400/230V,200KVB,AL | 1020503003
8511008 | TFMR,PF,300KVA,33KX231/133V,170KVB | 1020503004
8511108 | TFMR,PF,300KVA,33KX231/133V,200KVB | 1020503004
8514016 | TFMR,PF,300KVA,33KX400/230/133V,200KV,AL | 1020503004
8511055 | TFMR,PF,300KVA,34.5KX400/231V,170KVB | 1020503005
8512028 | TFMR,PF,300KVA,34.5KX400/230V,170KVBL | 1020503005
8513027 | TFMR,PF,300KVA,34.5KX400/230V,170KVB,AL | 1020503005
8511056 | TFMR,PF,300KVA,34.5KX231/133V,170KVB | 1020503006
8514021 | TFMR,PF,300KVA,34.5KX400/230/133V,170KAL | 1020503006
8431006 | CAPACITOR BANK,600KVAR,15KV,110KV BIL,FX | 1020601001
8431008 | CAPB,SWITCHED,600KVAR,15KV,552MM CRP | 1020601002
8431009 | CAPACITOR BANK,900KVAR,15KV,95KV BIL,FX | 1020601003
8431010 | CAPACITOR BANK,900KVAR,15KV,110KV BIL,FX | 1020601003
8431012 | CAPACITOR BANK,900KVAR,15KV,110KV BIL,SW | 1020601004
8431020 | CAPACITOR BANK,600KVAR,36KV,200KV BIL,FX | 1020601005
8431028 | CAPACITOR,BANK,3X200 KVAR,36KV,3PH,60HZ | 1020601006
8431022 | CAPACITOR BANK,900KVAR,36KV,200KV BIL,FX | 1020601007
8431030 | CAPACITOR,BANK,3X300 KVAR,36KV,3PH,60HZ | 1020601008
8431032 | CAPACITOR:BANK,1200 (3X400)KVAR, 200 BIL | 1020601009
8432011 | VOLTAGE REGULATOR,100A,36KV ,825MM CRP | 1020602001
8432012 | VOLTAGE REGULATOR,100A,36KV,1P,1320MM | 1020602001
8432005 | VOLTAGE REGULATOR,200A,15KV, 345MM CRP | 1020602002
8432006 | VOLTAGE REGULATOR,200 A,15KV,1P,552MM | 1020602002
8432015 | VOLTAGE REGULATOR,200A,36KV, 825MM CRP | 1020602003
8432016 | VOLTAGE REGULATOR,200A,36KV,1P,1320MM | 1020602003
8432008 | VOLTAGE REGULATOR,300 A,15KV,1P,552MM | 1020602004
8432009 | VOLTAGE REGULATOR,400A,15KV, 345MM CRP | 1020602005
8432010 | VOLTAGE REGULATOR,400 A,15KV,1P,552MM | 1020602005
8341001 | CUTOUT,FUSE,100A,13.8KV,95KV,660MM CRP | 1020701001
8341101 | CUTOUT,FUSE,100A,13.8KV,660MMCRP, | 1020701001
8341002 | CUTOUT,FUSE,200A,13.8KV,660MM CRP | 1020701002
8341003 | CUTOUT,FUSE,100A,33KV,825MM CRP | 1020701003
8341004 | CUTOUT,FUSE,100A,33KV,1320MM CRP | 1020701003
8341104 | CUTOUT,FUSE,100A,33KV,1320MM CRP,200KV | 1020701003
8301001 | SWITCH,OHD,VERTICAL,13.8KV,3P,400A,FOR | 1020702001
8301002 | SWITCH,OHD,HORIZONTAL,13.8KV,3P,400A,FOR | 1020702001
8301004 | SWITCH,DISC,OVRHD,3,60HZ FREQ,400A | 1020702001
8301005 | SWITCH,DISC,OVRHD,13.8KV,3 P,60HZ | 1020702001
8301003 | SWITCH,OHD,VERTICAL,13.8KV,3P,400A,552MM | 1020702001
8301006 | SWITCH,OHD,HORIZONTAL,13.8KV,3P,600A,FOR | 1020702002
8301008 | SWITCH,OHD,HORIZONTAL,13.8KV,3P,600A,FOR | 1020702002
8301108 | SWITCH,OHD,HORIZONTAL,13.8KV,3P,600A,FOR | 1020702002
8301007 | SWITCH,OHD,VERTICAL,13.8KV,3P,600A,552MM | 1020702002
8301010 | SWITCH,DISC,OVRHD,33KV,3 P,60HZ, 400A | 1020702003
8301012 | SWITCH,OHD,HORIZONTAL,33KV,3P,400A,FOR | 1020702003
8301112 | SWITCH,OHD,HORIZONTAL,33KV,3P,400A,FOR | 1020702003
8301009 | SWITCH,OHD,VERTICAL,33KV,3P,400A,825MM | 1020702003
8301014 | SWITCH,DISC,OVRHD,33KV,3 P,60HZ, 600A | 1020702004
8301016 | SWITCH,OHD,HORIZONTAL,3P,33KV,600A,FOR | 1020702004
8301015 | SWITCH,OHD,VERT,3P,33KV,600A, 1320MM | 1020702004
8302001 | SWITCH,OHD,BYPASS-REG,13.8KV,400A,552MM | 1020703001
8302002 | SWITCH,OHD,BYPASS,13.8 KV,600 A,552 MM | 1020703002
8302003 | SWITCH,OHD,BYPASS-REG,33KV,400A,825MM | 1020703003
8302005 | SWITCH,OHD,BYPASS-REG,33KV,400A,1320MM | 1020703003
8302004 | SWITCH,OHD,BYPASS,33 KV,600 A,825 MM | 1020703004
8302006 | SWITCH,OHD,BYPASS, 33 KV,600 A,1320 MM | 1020703004
8302015 | SWITCH,OHD,BYPASS-REC,33KV,400A,1320MM | 1020703005
8302014 | SWITCH,OHD,DISC,OVRHD,33KV,60HZ, 5KA | 1020703006
8302016 | SWITCH,DISC,OVRHD,60HZ FREQ,200KV,600 A | 1020703006
8302007 | SWITCH,OHD,DISC-REG,13.8KV,400A,552MM | 1020704001
8302010 | SWITCH,OHD,DISC-REG,33KV,400A,1320MM | 1020704002
8302009 | SWITCH,OHD,DISC, 33 KV,600 A,825 MM | 1020704003
8302011 | SWITCH,OHD,DISC, 33 KV,600 A,1320 MM | 1020704003
8331006 | RECLOSER,AUTO,PM,13.8/15.2KV,3 P,60HZ | 1020801001
8331005 | RECLOSER,13.8KV,560A,345MM CRP | 1020801001
8331008 | RECLOSER,13.8KV,560A,110KV BIL,552MM CRP | 1020801001
8331002 | RECLOSER,33KV,560A,170KV BIL,1320MM CRP | 1020801002
8331001 | RECLOSER,33KV,560A,170KV BIL,825MM CRP | 1020801002
8331004 | RECLOSER,33KV,560A,200KV BIL,1320MM CRP | 1020801002
8332005 | SECTIONALIZER,13.8KV,3P,60HZ, 345MM CRP | 1020901001
8332006 | SECTIONALIZER,13.8KV,400A,95KV BIL,552MM | 1020901001
8332007 | SECTIONALIZER,13.8KV,400A,110KVBIL,345MM | 1020901001
8332008 | SECTIONELIZER,13.8KV,400A,110KV,552MMCRP | 1020901001
8332001 | SECTIONALIZER,33KV,3 P,60HZ,400A NOM CUR | 1020901002
8332003 | SECTIONALIZER,33KV,400A,200KV BIL,825MM | 1020901002
8332004 | SECTIONELIZER,33KV,400A,200KV,1320MM CRP | 1020901002
8152005 | SPACER,CNDTR,13.8KV,552MMX10MMDIA,CLAMP | 1021001001
8152007 | SPACER,CNDTR,33KV,1320MMX10MMDIA,CLAMP | 1021001002
8101101 | COVER,CONDUCTOR,15KV,75M LG,#MVLC-18-A/U | 1021002001
8101102 | COVER,CONDUCTOR,36KV,75M LG | 1021002002
8101103 | TOOL,COVER INSTALL,HAND,#MVLC-02 | 1021002003
8152001 | INSULATOR,POST,FRP,13.8KV,200MM DIA | 1029901001
8152003 | INSULATOR,SUSP,FRP,13.8KV,200MM DIA,70KN | 1029901002
8152004 | INSULATOR,SUSP,FRP,33KV,200MM DIA,70KN | 1029901003
8152002 | INSULATOR,POST,FRP,33KV,200MM DIA | 1029901004
8202080 | CROSSARM,METAL,GS,L100X100X12X2400MM | 1029902001
8202262 | CROSSARM,SP,METAL,GS,L150X12THKX3000MMLG | 1029902002
8202265 | CROSSARM,SP,METAL,GS,L160X14THKX3700MMLG | 1029902003
8202264 | CROSSARM,SP,METAL,GS,L160X14THKX4300MMLG | 1029902004
8202261 | CROSSARM,SP,METAL,GS,L160X14THKX5200MMLG | 1029902005
8202228 | BRACE,CROSSARM,GS,BOTH END CLIPPED | 1029903001
8202263 | BRACE,CROSSARM,SP,GS,ONE END CLIPPED | 1029903002
8202272 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA1,L3200X12THKX455M | 1029904001
8202273 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA1,L3200X12THKX507M | 1029904002
8202275 | ALLEYARM,SPGS,TYPE-AA1,L3200X12THKX586MM | 1029904003
8202274 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA2,L3200X12THKX455M | 1029904004
8202276 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA2,L3200X12THKX507M | 1029904005
8202277 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA2,L3200X12THKX586M | 1029904006
8202278 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA3,L3200X12THKX498M | 1029904007
8202279 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA3,L3200X12THKX504M | 1029904008
8202280 | ALLEYARM,SP,GS,TYPE-AA3,L3200X12THKX526M | 1029904009
8202211 | CHANNEL,FUSE CUTOUT MTG,GS,125X65X2600MM | 1029905001
8202081 | CHANNEL,FUSE CUTOUT,C125X65X65X6X2400MM | 1029905002
8202082 | CHANNEL,TFMR MTG,GS,150X75X75X6.5X2400MM | 1029905003
8351001 | ARRESTER,SURGE,15KV,345MM CRP,5KA OPR | 1029906001
8351002 | ARRESTER,SURGE,15KV,552MM CRP,5KA | 1029906001
8351003 | ARRESTER,SURGE,36KV,825MM,10KA OPR DUTY | 1029906002
8351004 | ARRESTER,SURGE,36KV,1320MM CRP,10KA | 1029906002
8342001 | LINK,FUSE,15.2KV,3A,FAST | 1029907001
8342002 | LINK,FUSE,15.2KV,6A,FAST | 1029907002
8342003 | LINK,FUSE,15.2KV,8A,FAST | 1029907003
8342004 | LINK,FUSE,15.2KV,10A,FAST | 1029907004
8342005 | LINK,FUSE,15.2KV,12A,FAST | 1029907005
8342006 | LINK,FUSE,15.2KV,15A,FAST | 1029907006
8342007 | LINK,FUSE,15.2KV,20A,FAST | 1029907007
8342008 | LINK,FUSE,15.2KV,25A,FAST | 1029907008
8342009 | LINK,FUSE,15.2KV,30A,FAST | 1029907009
8342010 | LINK,FUSE,15.2KV,40A,FAST | 1029907010
8342011 | LINK,FUSE,15.2KV,50A,FAST | 1029907011
8342012 | LINK,FUSE,15.2KV,65A,FAST | 1029907012
8342013 | LINK,FUSE,15.2KV,80A,FAST | 1029907013
8342014 | LINK,FUSE,15.2KV,100A,FAST | 1029907014
8342015 | LINK,FUSE,15.2KV,140A,FAST | 1029907015
8342016 | LINK,FUSE,15.2KV,200A,FAST | 1029907016
8342017 | LINK,FUSE,36KV,3A,FAST | 1029908001
8342018 | LINK,FUSE,36KV,6A,FAST | 1029908002
8342019 | LINK,FUSE,36KV,8A,FAST | 1029908003
8342020 | LINK,FUSE,36KV,10A,FAST | 1029908004
8342021 | LINK,FUSE,36KV,12A,FAST | 1029908005
8342022 | LINK,FUSE,36KV,15A,FAST | 1029908006
8342023 | LINK,FUSE,36KV,20A,FAST | 1029908007
8342024 | LINK,FUSE,36KV,25A,FAST | 1029908008
8342025 | LINK,FUSE,36KV,30A,FAST | 1029908009
8342026 | LINK,FUSE,36KV,40A,FAST | 1029908010
8342027 | LINK,FUSE,36KV,50A,FAST | 1029908011
8342028 | LINK,FUSE,36KV,65A,FAST | 1029908012
8342029 | LINK,FUSE,36KV,80A,FAST | 1029908013
8342030 | LINK,FUSE,36KV,100A,FAST | 1029908014
8202051 | ROD,ARMOR,AA,67.44SQMM ACSR/AW,4.24MMDIA | 1029909001
8202050 | ROD,ARMOR,AA,170.5SQMM ACSR/AW,5.18MMDIA | 1029909002
8202073 | TIE,INSUL,PREF SIDE,QUAIL,73MM THR DIA | 1029910001
8202074 | TIE,INSUL,PREF SIDE,QUAIL,ARM,73MM THR | 1029910002
8202071 | TIE,INSUL,PREF SIDE,MERLIN,73MM THR DIA | 1029910003
8202078 | TIE,INSUL,PREF SIDE,MERLIN,ARM,73MM THR | 1029910004
8202076 | TIE,INSUL,PREF TOP,QUAIL,73MM THR DIA | 1029911001
8202075 | TIE,INSUL,PREF TOP,QUAIL,ARM,73MM THR | 1029911002
8202077 | TIE,INSUL,ALCSTL,POST,MERLIN,730MM LG | 1029911003
8202072 | TIE,INSUL,PREF TOP,MERLIN,ARM,73MM THR | 1029911004
8202091 | CLAMP,STRAIN,AA,11.34MMDIA,36KN,3-BOLTS | 1029912001
8202093 | CLAMP,STRAIN,AA,11.34MMDIA,36KN,STRAIGHT | 1029912002
8202092 | CLAMP,STRAIN,AA,17.35MM,45KN,3-BOLTS | 1029912003
8202094 | CLAMP,STRAIN,AA,14.31MMDIA,45KN,STRAIGHT | 1029912004
8202096 | CLAMP,SUSP,AA,11.34 MM DIA,36KN UTS | 1029913001
8202201 | CLAMP,SUSP,AA,14.31 MM DIA,45KN MIN UTS | 1029913002
8202097 | CLAMP,SUSP,AA,17.35MM DIA,45KN UTS | 1029913003
8202044 | SUPPORT,EARTHWIRE,HDGS,L120/120X10X150MM | 1029914001
8202257 | ASSY,EARTHWIRE SU,SP,GS,L120X12THKX150LG | 1029914002
8202067 | SUPPORT,WIRE SUSP,GS,L-120X120X10X150MM | 1029915001
8202268 | SUPPORT,EARTHWIRE,HDGS,L120X12THKX150LGM | 1029915002
8202231 | CONDUIT:FLEXIBLE NONMETALLIC,76 MM OD,1 | 1029916001
8202233 | CONDUIT:FLEXIBLE NONMETALLIC,76 MM ID,2 | 1029916002
8202234 | CONDUIT,PVC,76MM ODX2500MM LG,W/CPLG NUT | 1029916003
8202232 | CONDUIT:FLEXIBLE NONMETALLIC,76 MM ID,4 | 1029916004
8202212 | CABLE,ARRESTER-EARTH,CU,35SQMMX500MM | 1029917001
8202210 | CONNECTOR,PG,AL,120SQMM,50SQMM,COMP | 1029918001
8202196 | CONNECTOR,PG,AL,120SQMM QPLX,COMP | 1029918002
8202187 | CONNECTOR,PG,AL,QUAIL ACSR/AW,COMP | 1029918003
8202200 | CONNECTOR,PG,AL,QUAIL/AW,2-BOLTS | 1029918004
8202183 | CONNECTOR,PG,AL,MERLIN ACSR/AW,COMP | 1029918005
8202209 | CONNECTOR,PG,AL,MERLIN/AW,3-BOLTS | 1029918006
8202185 | CONNECTOR,PG,AL,MERLIN/AW,QUAIL/AW,COMP | 1029918007
8202235 | CONNECTOR,PG,AL,170SQMM,67.4SQMM,3-BOLTS | 1029918008
8202236 | CONNECTOR,PG,70SQMM CU,70SQMM AL,2-BOLT | 1029918009
8202237 | CONNECTOR,PG,70SQMM CU,120SQMM AL,2-BOLT | 1029918010
8202220 | BOLT,EYE,GS,16MM DIA,155MM LG,SHOULDER | 1029919001
8202198 | BOLT,EYE,GS,16MM DIA,180MM LG,SHOULDER | 1029919002
8202221 | BOLT,EYE,GS,16MM DIA,235MM LG,SHOULDER | 1029919003
8202222 | BOLT,EYE,GS,16MM DIA,255MM LG,SHOULDER | 1029919004
8202223 | BOLT,EYE,GS,16MM DIA,275MM LG,SHOULDER | 1029919005
8202224 | BOLT,EYE,GS,16MM DIA,285MM LG,SHOULDER | 1029919006
8202225 | BOLT,EYE,GS,16MM DIA,310MM LG,SHOULDER | 1029919007
8202226 | BOLT,EYE,GS,20MM DIA,260MM LG,SHOULDER | 1029919008
8202227 | BOLT,EYE,GS,20MM DIA,365MM LG,SHOULDER | 1029919009
8202217 | BOLT,MACH,GS,16MM DIA,165MM LG,HEX | 1029919010
8202218 | BOLT,MACH,GS,16MM DIA,300MM LG,HEX | 1029919011
8202012 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,60MM LG,HEX | 1029919012
8202014 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,225MM LG,HEX | 1029919013
8202015 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,265MM LG,HEX HD | 1029919014
8202219 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,285MM LG,HEX | 1029919015
8202019 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,310MM LG,HEX | 1029919016
8202020 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,325MM LG,HEX | 1029919017
8202282 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,350MM LG,HEX | 1029919018
8202023 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,365MM LG,HEX | 1029919019
8202024 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,380MM LG,HEX | 1029919020
8202025 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,400MM LG,HEX | 1029919021
8202283 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,410MM LG,HEX | 1029919022
8202284 | BOLT,MACH,GS,20MM DIA,430MM LG,HEX | 1029919023
8202036 | NUT,EYE,GS,16MM BLT SZ,40MMWD X 50MM LG | 1029920001
8202037 | NUT,EYE,GS,20MM BLT SZ,40MM WD X 50MM LG | 1029920002
8202057 | SLEEVE,REPAIR,67.4SQMMACSR/AW,AL,255MMLG | 1029921001
8202059 | SLEEVE,REPAIR,125.1SQMMACSR,AL,275MM LG | 1029921002
8202058 | SLEEVE,REPAIR,170SQMM ACSR,AL,295MM LG | 1029921003
8202042 | PLATE,DA,GS,100X700X12MM,22MM DIA HOLE | 1029922001
8202260 | PLATE,DA,SP,GS,120X750X12MM,22MM DIA HOL | 1029922002
8202258 | PLATE,DA-SUPPORT,SP,GS,120X590X12MM,22MM | 1029922003
8202186 | LINK,EXTN,GS,CLEVIS-EYE,45KN,355MM LG | 1029923001
8202084 | BRACKET,INSUL,PSD,HOR,100X9X265MM | 1029924001
8383000 | LV DIGITAL PANEL METER | 1029925001
8385001 | INDICATOR,FAULT,SMART,MASTER,O/H,36KV | 1029926001
8385000 | INDICATOR,FAULT,SMART,SLAVE,O/H,36KV | 1029926001
8382000 | INDICATOR:FAULT,AUTO RESET,O/H,500 A MAX | 1029926001
8373001 | MCCB750VAC,200A,220/127&380/220V,W/O KEY | 1029927001
8421001 | BOX,M,1 CUST UP TO 150A,380V,OTDR | 1030101001
8421002 | BOX,M,2 CUST UP TO 160A EACH,380V,OTDR | 1030101002
8421003 | BOX,M,4 CUST UP TO 160A EACH,380V,OTDR | 1030101003
8421005 | BOX,M,1 CUST,OTDR,CT,380V VOLT,200A A | 1030101004
8421006 | BOX,M,1 CUST,OTDR,CT,380V VOLT,300/400 A | 1030101005
8421007 | BOX,M,1CUST,CT,380V,630A,785X205X965MM | 1030101006
8422800 | CABINET,SERVICE,800A,POLYESTER | 1030101007
8421004 | BOX,M,1 CUST,OD,RMT,380V VOLT | 1030101008
8423001 | BOX,M,4CUST,150A,380V,INDR,400X230X1900 | 1030102001
8423002 | BOX,SERVICE,380V,400A,400X230X1235MM | 1030102002
8402208 | METER,ESERV,DIG,WC,133/230/400V,10(100)A | 1030201001
8402207 | METER,ESERV,DIG,WC,133/230/400V,20(160)A | 1030201002
8402102 | METER,ESERV,DIG,CT,133/230/400V,1.5(6)A | 1030201003
8402206 | METER,ESERV,DIG,CT,133/230/400V,1.5(6)A | 1030201003
8402101 | METER,ESERV,DIG,CT-VT,110V,1.5(6)A,3P | 1030201004
8402205 | METER,ESERV,CT-VT,110V,1.5(6)A | 1030201004
8371011 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,20 A | 1030301001
8371001 | MCCB,750VAC,30A,3P,220/127&380/220V | 1030301002
8371012 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,40 A | 1030301003
8371013 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,50 A | 1030301004
8371014 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,70 A | 1030301005
8371003 | MCCB750VAC,100A,3P,220/127&380/220V | 1030301006
8371015 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,125A | 1030301007
8371004 | MCCB750VAC,150A,3P,220/127&380/220V | 1030301008
8375008 | BREAKER,CRCT,MC,133/230 VAC,4 POLE,160 | 1030301008
8371005 | MCCB750VAC,200A,3P,220/127&380/220V | 1030301009
8375000 | BREAKER,CRCT,MC,200A,CAPTSCREW,250,25KA | 1030301009
8371016 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,250 A | 1030301010
8375004 | BREAKER,CRCT,MC,250A,CAPTSCREW,800A,25KA | 1030301010
8371006 | MCCB750VAC,300A,3P,220/127&380/220V | 1030301011
8375001 | BREAKER:CRCT,MC,300A,CAPTSCREW,300A,25KA | 1030301011
8371007 | MCCB750VAC,400A,3P,220/127&380/220V | 1030301012
8375005 | BREAKER,CRCT,MC,400A,CAPTSCREW,400A,25KA | 1030301012
8371008 | MCCB,750VAC,500A,3P,W/ LOCK | 1030301013
8375002 | BREAKER,CRCT,MC,500A,CAPTSCREW,500A,25KA | 1030301013
8371017 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,600 A | 1030301014
8375006 | BREAKER,CRCT,MC,600A,CAPTSCREW,600A,25KA | 1030301014
8371010 | MCCB,750VAC,800A,3P,W/ LOCK | 1030301015
8371018 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,800A | 1030301015
8375003 | BREAKER:CRCT,MC,800A,CAPTSCREW,800A,25KA | 1030301015
8371019 | BREAKER,CRCT,MC,750V,ABS POLE,1000 A | 1030301016
8375007 | BREAKER,CRCT,MC,1000A,CAPTSCREW,100A,25K | 1030301016
8501112 | TFMR,CUR,0.72/3/6 KV,150:5 A AR,60HZ,0.5 | 1030401001
8501001 | TFMR,CT,LV,200/5A,10VA | 1030401002
8501111 | TFMR,CUR,720V,250:5A AR,60HZ,CL0.5 | 1030401003
8501002 | TFMR,CT,LV,300/5A,10VA | 1030401004
8501003 | TFMR,CT,LV,400/5A,10VA | 1030401005
8501004 | TFMR,CT,LV,500/5A,10VA | 1030401006
8501005 | TFMR,CT,LV,600/5A,10VA | 1030401007
8501006 | TFMR,CT,LV,800/5A,10VA | 1030401008
8111011 | CABLE,CNTRL,750V,CU,2CORE,2.5SQMM,PVC | 1030501001
8111010 | CABLE,CNTRL,750V,CU,12CORE,2.5SQMM,PVC | 1030501002
8202070 | TIE,CABLE,PA,40-230MM,7.8MMWD | 1030601001
8202238 | DELETED:USE,908202229,2016.11.01 | 1030602001
8202230 | DELETED:USE,908202229,2016.11.01 | 1030602001
8202229 | PIPE,SERVICE DROP,GS,70MMIDX76MMODX3MLG | 1030602001
8202194 | HEAD,SERV ENT,AL,SLIP-ON W/2BLT,76MM OD | 1030603001
8202190 | GRIP,WEDGE,AA,50-120SQMM ACSR/AW | 1030604001
8202104 | CONDUIT,PVC,70MM ODX1110MM LG,W/CPLG | 1030605001
8202102 | CLAMP,SERV MAST,GS,76MMDIAX60MMWDX4MMTH | 1030606001
8202103 | CLAMP,THROUGH WALL,GS,76MMDIA,M16X254MM | 1030606002
8202101 | CLAMP,TOP SERV MAST,GS,76X40X6X176/230MM | 1030606003
8202184 | COVER,H-TAP,HI-DENSITY PLST,40X47X140MM | 1030607001
8111101 | COND,BR,CU,35SQMM,7STR,SOFT DRWN | 1040101001
8111102 | COND,BR,CU,70SQMM,19STR,SOFT DRWN | 1040101002
8202241 | WIRE,GROUNDING,STL,10SQMMX20M LG | 1040101003
8202053 | ROD,GRD,CUWLD STL,16MM DIA,1200MM LG | 1040202001
8202054 | ROD,GRD,CUWLD STL,16MM DIA,2400MM LG | 1040202002
8202098 | CLAMP,GRD,BRZ,35-70SQMM CU,16MM DIA CWLD | 1049901001
8202189 | CONNECTOR,GRNDG,C,CU,100-125SQMMCU | 1049902001
8202192 | GUARD,GRD WIRE,PVC,12.7MM DIAX2440MM LG | 1049903001
8202002 | BAND,STRAPPING,SSTL,20MM WD X 0.70MM TH | 1050101001
8202027 | BUCKLE,STRAP,CRIMP,SSTL,20MM WD | 1050101002
8202033 | SLEEVE,STRAPPING BAND,PVC,24X4.6MM | 1050101003
8202144 | HOLDER,EQUIPMENT NUM TAG,AL,98X1X400MM | 1050102001
8202105 | HOLDER,POLE NUM TAG,AL,50X40X1X400MM | 1050102002
8202145 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"O",AL,63X1X95 | 1050103001
8202146 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"1",AL,63X1X95 | 1050103002
8202147 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"2",AL,63X1X95 | 1050103003
8202148 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"3",AL,63X1X95 | 1050103004
8202149 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"4",AL,63X1X95 | 1050103005
8202150 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"5",AL,63X1X95 | 1050103006
8202151 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"6",AL,63X1X95 | 1050103007
8202152 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"7",AL,63X1X95 | 1050103008
8202153 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"8",AL,63X1X95 | 1050103009
8202154 | TAG,EQUIP NUMBERING,DIGIT"9",AL,63X1X95 | 1050103010
8202157 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"A",AL,63X1X95 | 1050103011
8202158 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"B",AL,63X1X95 | 1050103012
8202159 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"C",AL,63X1X95 | 1050103013
8202160 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"D",AL,63X1X95 | 1050103014
8202161 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"E",AL,63X1X95 | 1050103015
8202162 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"F",AL,63X1X95 | 1050103016
8202163 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"G",AL,63X1X95 | 1050103017
8202164 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"H",AL,63X1X95 | 1050103018
8202165 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"I",AL,63X1X95 | 1050103019
8202166 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"J",AL,63X1X95 | 1050103020
8202167 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"K",AL,63X1X95 | 1050103021
8202168 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"L",AL,63X1X95 | 1050103022
8202169 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"M",AL,63X1X95 | 1050103023
8202170 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"N",AL,63X1X95 | 1050103024
8202171 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"O",AL,63X1X95 | 1050103025
8202172 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"P",AL,63X1X95 | 1050103026
8202173 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"Q",AL,63X1X95 | 1050103027
8202174 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"R",AL,63X1X95 | 1050103028
8202175 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"S",AL,63X1X95 | 1050103029
8202176 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"T",AL,63X1X95 | 1050103030
8202177 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"U",AL,63X1X95 | 1050103031
8202178 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"V",AL,63X1X95 | 1050103032
8202179 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"W",AL,63X1X95 | 1050103033
8202180 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"X",AL,63X1X95 | 1050103034
8202181 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"Y",AL,63X1X95 | 1050103035
8202182 | TAG,EQUIP NUMBERING,LTR"Z",AL,63X1X95 | 1050103036
8202155 | TAG,EQUIP NUMBERING,DASH"-",AL,63X1X95 | 1050103037
8202156 | TAG,EQUIP NUMBERING,SLASH"/",AL,63X1X95 | 1050103038
8202106 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"O",AL,20X1X47MM | 1050104001
8202107 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"1",AL,20X1X47MM | 1050104002
8202108 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"2",AL,20X1X47MM | 1050104003
8202109 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"3",AL,20X1X47MM | 1050104004
8202110 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"4",AL,20X1X47MM | 1050104005
8202111 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"5",AL,20X1X47MM | 1050104006
8202112 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"6",AL,20X1X47MM | 1050104007
8202113 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"7",AL,20X1X47MM | 1050104008
8202114 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"8",AL,20X1X47MM | 1050104009
8202115 | TAG,POLE NUMBERING,DIGIT"9",AL,20X1X47MM | 1050104010
8202118 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"A",AL,20X1X47MM | 1050104011
8202119 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"B",AL,20X1X47MM | 1050104012
8202120 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"C",AL,20X1X47MM | 1050104013
8202121 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"D",AL,20X1X47MM | 1050104014
8202122 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"E",AL,20X1X47MM | 1050104015
8202123 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"F",AL,20X1X47MM | 1050104016
8202124 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"G",AL,20X1X47MM | 1050104017
8202125 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"H",AL,20X1X47MM | 1050104018
8202126 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"I",AL,20X1X47MM | 1050104019
8202127 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"J",AL,20X1X47MM | 1050104020
8202128 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"K",AL,20X1X47MM | 1050104021
8202129 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"L",AL,20X1X47MM | 1050104022
8202130 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"M",AL,20X1X47MM | 1050104023
8202131 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"N",AL,20X1X47MM | 1050104024
8202132 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"O",AL,20X1X47MM | 1050104025
8202133 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"P",AL,20X1X47MM | 1050104026
8202134 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"Q",AL,20X1X47MM | 1050104027
8202135 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"R",AL,20X1X47MM | 1050104028
8202136 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"S",AL,20X1X47MM | 1050104029
8202137 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"T",AL,20X1X47MM | 1050104030
8202138 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"U",AL,20X1X47MM | 1050104031
8202139 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"V",AL,20X1X47MM | 1050104032
8202140 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"W",AL,20X1X47MM | 1050104033
8202141 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"X",AL,20X1X47MM | 1050104034
8202142 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"Y",AL,20X1X47MM | 1050104035
8202143 | TAG,POLE NUMBERING,LTR"Z",AL,20X1X47MM | 1050104036
8202116 | TAG,POLE NUMBERING,DASH "-",AL,20X1X47MM | 1050104037
8202117 | TAG,POLE NUMBERING,SLASH"/",AL,20X1X47MM | 1050104038
8202090 | CLIP,BARBED WIRE,BUCKLE LOCKING,12 MM WD | 1050201001
8202089 | WIRE,BARBED,GCSTL,2.5+/-0.1MM STR DIA | 1050201002
8202099 | BRACKET,DANGER SIGN MTG,GS,40X5X120MM | 1050202001
8202026 | BRACKET,PHASE PLATE MTG,GS,40X20X30MM | 1050202002
8202045 | PLATE,PHASE,AL,80MM DIA X 1.5MM TH | 1050203001
8202056 | SIGN,ELEC SFTY,DANGER HV,150X150X1.5MMTH | 1050203002
8122001 | CONNECTOR,LUG,16MM2 CU,(1)M10 BLT HL | 1050301001
8122002 | CONNECTOR,LUG,35MM2 CU,(1)M10,BLT HL | 1050301002
8202030 | CONNECTOR,LUG,35SQMM CU,1-13.2MM DIA HL | 1050301003
8122003 | CONNECTOR,LUG,50MM2 CU,(1)M12 BLT HL | 1050301004
8122034 | CONNECTOR,LUG,70SQMM CU,13MMDIA,40.4MMLG | 1050301005
8122010 | CONNECTOR,LUG,70MM2 AL,(1)M12 BLT HL | 1050301006
8122035 | CONNECTOR,LUG,120SQMM CU,13MMDIA,85MM LG | 1050301007
8122036 | CONNECTOR,LUG,120SQMM AL,13MMDIA,85MM LG | 1050301008
8122009 | CONNECTOR,LUG,185MM2 AL,(1)M12 BLT HL | 1050301009
8122037 | CONNECTOR,LUG,240SQMM CU,17MM DIA HL | 1050301010
8122049 | CONN,ELEC,TERM,36KV,240SQM,CU,2HPAD | 1050301011
8122012 | CONNECTOR,LUG,300MM2 AL/CU,(1)M10 BLT HL | 1050301012
8122011 | CONNECTOR,LUG,300MM2 AL,(1)M10 BLT HL | 1050301013
8122008 | CONNECTOR,LUG,300MM2 AL,(1)M12 BLT HL | 1050301014
8122005 | CONNECTOR,LUG,300MM2 CU,(1)M16 BLT HL | 1050301015
8122007 | CONNECTOR,LUG,300MM2 AL,(1)M17 BLT HL | 1050301016
8122046 | CONN,ELEC,TERM,15KV,300SQMM,BI,2HPAD | 1050301017
8122050 | CONN,ELEC,TERM,15KV,300SQMM,CU,2HPD | 1050301018
8122053 | CONN,ELEC,TERM,AL,400 SQMM CNDCTR | 1050301019
8122041 | CONNECTOR,LUG,15KV,500MM2,AL,17MM HL | 1050301020
8122038 | CONNECTOR,LUG,500SQMM CU,17MMDIA,108MMLG | 1050301021
8122042 | CONNECTOR,LUG,BM,15KV,500MM2,M16,COMP | 1050301022
8122051 | CONN,ELEC,TERM,36KV,500SQMM,CU,4HPAD | 1050301023
8122045 | CONN,ELEC,TERM,15KV,500SQMM,BI,4HPAD | 1050301024
8122047 | CONN,ELEC,TERM,36KV,630SQM,CU,4HPAD | 1050301025
8122054 | CONN,ELEC,TERM,15KV,800SQM,AL,4HPAD | 1050301026
8202029 | CONNECTOR,LUG,11.34MM DIA,1-14.5MMDIA HL | 1050301027
8202035 | CONNECTOR,TERM,PLUG,AL,67.44SQMM ACSR/AW | 1050301028
8202028 | CONNECTOR,LUG,17.35MM DIA,1-14.5MMDIA HL | 1050301030
8202034 | CONNECTOR,TERM,PLUG,AL,170.5SQMM ACSR/AW | 1050301031
8122025 | CONNECTOR,SLV,35MM2 AL-16MM2 CU,BIMTLC | 1050302001
8122013 | CONNECTOR,SLV,35MM2 AL,TIN PLT AL | 1050302002
8122017 | CONNECTOR,SLV,35MM2 CU,TIN PLT CU | 1050302003
8202066 | CONNECTOR,SLV,50SQMM,AL W/ NYL JKT | 1050302004
8122026 | CONNECTOR,SLV,50MM2 AL-35MM2 CU,BIMTLC | 1050302005
8202061 | CONNECTOR,SLV,67.4 SQMM/AW,AL,36KN | 1050302006
8122014 | CONNECTOR,SLV,70MM2 AL,TIN PLT AL | 1050302007
8122027 | CONNECTOR,SLV,70MM2 AL-35MM2 CU,BIMTLC | 1050302008
8122020 | CONNECTOR,SLV,95-70MM2 AL,TIN PLT AL | 1050302009
8122028 | CONNECTOR,SLV,95MM2 AL-70MM2 CU,BIMTLC | 1050302010
8202062 | CONNECTOR,SLV,120SQMM ACSR/AW,AL,45KN | 1050302011
8202064 | CONNECTOR,SLV,120SQMM AL,AL W/NYL JKT | 1050302012
8202060 | CONNECTOR,SLV,120X50SQMM AL,AL W/NYL JKT | 1050302013
8122029 | CONNECTOR,SLV,120MM2 AL-70MM2 CU,BIMTLC | 1050302014
8122030 | CONNECTOR,SLV,150MM2 AL-95MM2 CU,BIMTLC | 1050302015
8202063 | CONN,ELEC,SLV,TENSION | 1050302016
8122015 | CONNECTOR,SLV,185MM2 AL,TIN PLT AL | 1050302017
8122018 | CONNECTOR,SLV,185MM2 CU,TIN PLT CU | 1050302018
8122031 | CONNECTOR,SLV,185MM2 AL-120MM2 CU,BIMTLC | 1050302019
8122021 | CONNECTOR,SLV,185-95MM2 AL,TIN PLT AL | 1050302020
8122022 | CONNECTOR,SLV,185-120 MM2,AL | 1050302021
8122016 | CONNECTOR,SLV,300MM2 AL,TIN PLT AL | 1050302022
8122019 | CONNECTOR,SLV,300MM2 AL,TIN PLT CU | 1050302023
8122023 | CONNECTOR,SLV,300-150MM2 AL,TINPLT AL | 1050302024
8122032 | CONNECTOR,SLV,300MM2 AL-120MM2 CU,BIMTLC | 1050302025
8122033 | CONNECTOR,SLV,300MM2 AL X 185MM2 CU | 1050302026
8122040 | CONNECTOR,SLV,15KV,500MM2,AL,TIN PLT AL | 1050302027
8122043 | CONNECTOR,SLV,BM,500-185MM2 | 1050302028
8122024 | CONNECTOR,SLV,AL,500-300MM2 | 1050302029
8122044 | CONNECTOR,SLV,BM,500-300MM2 | 1050302030
8020204 | KEY,MASTER,BRS,47MMX2MM THK | 1050401001
8020203 | LOCK,CYLINDER,BRS,17WDX45DPX33MM HT | 1050401002
8020201 | LOCK,PAD,OPERATION,6MM,40MM,17.2MM,BRS | 1050401003
8020202 | LOCK,PAD,SAFETY,6MM,40MM,17.2MM,BRS/RED | 1050401004
8421008 | LOCK:EQUIPMENT,METER SEAL,PLASTIC/STL,19 | 1050401005
8021001 | OIL,INSUL,12 CENTISTOKE (MAX) AT 40 DEG | 1050501001
8111004 | CABLE,PWR,600V/1KV,CU,1C,630MM2,XLPE | 2010101001
8311107 | PANEL,DIST,INDOOR,1600A,8-400A CB | 2010402001
8311109 | PANEL,DIST,INDOOR,3000A,12-400A CB | 2010402002
8315004 | PANEL,ELEC PWR,DIST,ID,3000A,400/230V | 2010402002
8317119 | PANEL,DIS,ID,AL,400/230V,12CK,10MCCB400A | 2010402002
8311005 | PANEL,DIST,4000A,6-400A CB | 2010402003
8311111 | PANEL,DIST,INDOOR,4000A,14-400A CB | 2010402003
8317112 | PANEL,DIS,ID,AL,230/133V,14CK,12MCCB400A | 2010402003
8561002 | TFMR,U/S,300KVA,13.8KV-400/231V | 2010601001
8561102 | TFMR,U/S,300KVA,13.8/11KV-400/231V | 2010601001
8563001 | TFMR,U/S,300KVA,13.8-11KV,400/230V,2CB | 2010601001
8563003 | TFMR,U/S,300KVA,13.8KV,400/230V,2CB | 2010601001
8567030 | TFMR,U/S,300KVA,AL,13.8KV,400/230V,2CB | 2010601001
8561202 | TFMR,U/S,300KVA,13.8KV,400/231V,500A | 2010601002
8561210 | TFMR,U/S,300KVA,13.8/11KV,400/231V | 2010601002
8563002 | TFMR,U/S,300KVA,13.8-11KV,400/230V,500A | 2010601002
8563004 | TFMR,U/S,300KVA,13.8KV,400/230V,500A,BB | 2010601002
8567029 | TFMR,U/S,300KVA,AL,13.8KV,400/230V,500A | 2010601002
8561001 | TFMR,U/S,300KVA,13.8KV-231/133V | 2010601003
8561101 | TFMR,U/S,300KVA,13.8/11KV-231/133V | 2010601003
8567017 | TFMR,U/S,300KVA,AL,13.8KV,231/133V,2CB | 2010601003
8561201 | TFMR,U/S,300KVA,13.8KV,231/133V,800A | 2010601004
8561209 | TFMR,U/S,300KVA,13.8/11KV,231/133V | 2010601004
8567021 | TFMR,U/S,300KVA,AL,13.8KV,231/133V,800A | 2010601004
8321001 | SWGR,RMU,INDR,NE,2LBS+1FS,13.8KV,3 P | 2010701001
8321011 | RMU,SF6,13.8KV,400A,CB,3WAY,NON-EXT,INDR | 2010701001
8327001 | SWGR,RMU,INDR,NE,2LBS+1CB,33KV,3 P,60HZ | 2010701002
8321003 | SWGR,RMU,INDR,NE,3LBS+1FS,13.8KV,3 P | 2010702001
8321013 | RMU,SF6,13.8KV,400A,CB,4WAY,NON-EXT,INDR | 2010702001
8327002 | SWGR,RMU,INDR,NE,3LBS+1CB,33KV,3 P,60HZ | 2010702002
8321015 | SWGR,GAS,13.8KV,400A,CB,4WAY,2+2,IND | 2010703001
8327003 | SWGR,RMU,INDR,NE,2LBS+2CB,33KV,3 P,60HZ | 2010703002
8122006 | CONNECTOR,LUG,630MM2 CU,(4)M10 BLT HL | 2050301001
8031003 | LOCK:SECURITY,MTR_BOX, RED,AL,200MMX4MM | 2050401001
8371002 | MCCB750VAC,60A,3P,220/127&380/220V | 9030301001

## 2
تحـــلــيـــل المــــــــواد
| رقم امر العمل |  |  | التاريخ :
م | رقم الايمس للمادة | رمز مجاميع المواد | وصف المادة | المقايسه | الطبيعه | الصرف | الارجاع | ملاحظات
1 | [5 empty] | 0 | 0
| المقاول |  | الاستشاري | موظف الشركة |  |  | رئيس القسم
| الاسم |  | الاسم | الاسم |  |  | الاسم
| التوقيع |  | التوقيع | التوقيع |  |  | التوقيع

## GVMetadata (hidden)
GVData | ew0KICAiZG9jSUQiOiAiNjY0OTE0YzQtMWZkMS00ODA1LThjNjAtYzY2MGQzZDI5M2Q2IiwNCiAgInRhZ3NldF9lMTY0MDlhN18xNzAwXzQxNTNfOTA5MF8zOTU1YmMyZjBhZThfY2xhc3NpZmljYXRpb24iOiAiQ29uZmlkZW50aWFsIiwNCiAgInRhZ3NldF8wMDRk
GVData0 | ZWEzM184NzUxXzQzOTlfYTc2ZV85NWYzNzFjYjQxMTlfZGlzdHJpYnV0aW9uIjogIkludGVybmFsIiwNCiAgIkhlYWRlckxlZnQiOiAiIiwNCiAgIkhlYWRlckNlbnRlciI6ICJcdTAwMjZLOEI4MDAwXHUwMDI2MTBDbGFzc2lmaWVkIGFzIENvbmZpZGVudGlhbCBJ
ClassificationTagSetId | e16409a7-1700-4153-9090-3955bc2f0ae8
Classification | مقيد / Confidential
ComplianceTagSetId | f14fc1f1-8950-40d5-8a29-45909da947d6
FileId | 664914c4-1fd1-4805-8c60-c660d3d293d6
UserId | Ragab Gamal Mohamed
TagDateTime | 2023-06-04T11:33:56Z
GVData1 | bnRlcm5hbCBieSBTRUMgLSBcdTA2MjdcdTA2NDRcdTA2MzRcdTA2MzFcdTA2NDNcdTA2MjkgXHUwNjI3XHUwNjQ0XHUwNjMzXHUwNjM5XHUwNjQ4XHUwNjJGXHUwNjRBXHUwNjI5IFx1MDY0NFx1MDY0NFx1MDY0M1x1MDY0N1x1MDYzMVx1MDYyOFx1MDYyN1x1MDYy
GVData2 | MSBcdTA2NDVcdTA2MzVcdTA2NDZcdTA2NDEgXHUwNjQ1XHUwNjQyXHUwNjRBXHUwNjJGIChcdTA2MkZcdTA2MjdcdTA2MkVcdTA2NDRcdTA2NEEpIiwNCiAgIkhlYWRlclJpZ2h0IjogIiIsDQogICJGb290ZXJMZWZ0IjogIiIsDQogICJGb290ZXJDZW50ZXIiOiAi
GVData3 | XHUwMDI2SzhCODAwMFx1MDAyNjEwQ2xhc3NpZmllZCBhcyBDb25maWRlbnRpYWwgSW50ZXJuYWwgYnkgU0VDIC0gXHUwNjI3XHUwNjQ0XHUwNjM0XHUwNjMxXHUwNjQzXHUwNjI5IFx1MDYyN1x1MDY0NFx1MDYzM1x1MDYzOVx1MDY0OFx1MDYyRlx1MDY0QVx1MDYy
GVData4 | OSBcdTA2NDRcdTA2NDRcdTA2NDNcdTA2NDdcdTA2MzFcdTA2MjhcdTA2MjdcdTA2MjEgXHUwNjQ1XHUwNjM1XHUwNjQ2XHUwNjQxIFx1MDY0NVx1MDY0Mlx1MDY0QVx1MDYyRiAoXHUwNjJGXHUwNjI3XHUwNjJFXHUwNjQ0XHUwNjRBKSIsDQogICJGb290ZXJSaWdo
GVData5 | dCI6ICIiDQp9
GVData6 | (end)